柳州市柳江区乡村地区“通则式”规划管理规定（试行）

征求意见稿

柳州市柳江区人民政府
二〇二五年九月
前 言
为全面贯彻落实《自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》（自然资发〔2024〕1号）与《广西壮族自治区自然资源厅中共广西壮族自治区委员会农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验做好2024年村庄规划编制实施工作的通知》（桂自然资发〔2024〕16号）的文件要求，柳州市柳江区积极推进乡村地区空间规划管理全覆盖工作。结合本区具体实际，特此制定《柳州市柳江区乡村地区“通则式”规划管理规定》（下称“本规定”）。
本规定深入贯彻《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发〈广西壮族自治区乡村地区“通则式”规划管理规定编制指引（试行）〉的通知》（桂自然资办〔2024〕196号）的文件精神，作为未编制或经评估无需编制村庄规划的村庄的空间规划管理、核发乡村建设规划许可的依据。

在制定本规定的过程中，广泛征集了社会公众、相关行业主管部门以及专家学者的宝贵意见。本规定坚持问题导向，充分尊重村民意愿，力求内容简洁明了、实用可行，契合乡村发展的实际需求。
目  录

1

第一章 总则

3

第二章 村庄概况

4

第三章 管控要求

4

第一节 底线管控

5

第二节 用地布局

11

第三节 建设控制

21

第四章 规划图则

22

第五章 实施管理

23

第六章 附则

25

附录A 名词解释

28

附录B 计算规则

31

附录C 法律法规、政策文件和标准规范名录

36

附录D 乡村地区重点地块图则样图

37

附录E 村庄分类一览表

42

附录F 村庄建设用地指标分解表

43

附录G 机动指标使用正负面清单



柳州市柳江区乡村地区“通则式”

规划管理规定（试行）

第一章 总则
第1条 制定目的
本规定作为未编制村庄规划地区的空间规划管理、核发乡村建设规划许可的依据。指导乡村地区村民住房、基础设施、公服公用设施、乡村产业等项目建设，统筹安排村庄建设用地规模。
第2条 制定依据
本规定以国家和地方相关法律法规、标准规范、政策文件等为依据（详见附录C）。
第3条 适用范围
本规定适用于我区开发边界外乡村地区未编制或经评估无需编制村庄规划的村庄，主要包括乡村地区的村民住宅、乡村基础与公用设施、公共服务设施、乡村产业发展等新建、改建、扩建项目。农场、林场等特殊行政单元可依据本规定核发规划许可。涉及农用地转用审批的，按照国家和自治区有关规定办理。

本规定印发实施后，若文中条文式内容无法满足具体项目建设管控要求的，可在此基础上另行编制乡村地区重点地块图则（详见附录D），细化明确项目的地块位置、用地面积、用地性质、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、出入口方位、停车场泊位、建筑退让及其他需要配置的基础设施和公共设施控制指标，作为核发规划许可的依据。

列入乡村振兴规划、计划或项目库的农村生活污水处理、垃圾储运、粪污处理、公共厕所等农村人居环境建设项目，村内道路等基础设施项目和农村给排水、供电、供气、通讯、文化体育等小型（项目用地面积不超过400平方米，但露天篮球场不受此面积限制）零星公用公服设施（含停车场、新能源充电桩、标示牌），在符合国土空间规划和用途管制规则，满足有关法律法规、标准规范和地方技术规定要求确保安全利用的前提下，可免于办理规划许可手续。

第二章 村庄概况

第4条 村庄分类
柳江区是广西壮族自治区柳州市的市辖区，位于广西壮族自治区中部，柳州市西南部。柳江区辖8个镇，92个行政村。总面积1773平方公里，总人口50.73万人。村庄布局总体呈现分散与集中相结合的特点，主要沿交通、水系集中布局，部分村庄受地形影响分散布局在山谷等位置。
根据已批复的《柳州市国土空间总体规划（2021—2035年）》，对92个行政村进行村庄分类，将行政村分为城郊融合类、集聚提升类、特色保护类、暂不分类4类。其中城郊融合类（22个）、集聚提升类（65个）、特色保护类（5个）三种类型。（详见附表E）。

集聚提升类村庄。聚焦解决在产业发展、基础设施及空间品质等方面的弱项短板问题，着力推动实现质的提升，增强村庄吸引人口和产业的能力，保障“集聚”和“提升”的合理用地需求。

城郊融合类村庄。积极融入区域城镇化发展，承接城镇功能外溢，加快推动与城镇公共服务设施的共建共享、基础设施的互联互通，促进城乡土地市场统一建设，实施城郊空间品质一体化管控。
特色保护类村庄。深入挖掘村庄历史文化特色要素，统筹保护、传承与活化利用的关系，保持村庄历史文化特色的完整性、原真性和延续性，强化特色保护和空间品质规划设计和塑造；在守牢历史文化保护底线的基础上，利用历史文化资源丰富的优势高质量发展乡村旅游和特色产业，统筹保障其合理用地需求。
第三章 管控要求
第一节 底线管控

第5条 耕地和永久基本农田保护红线
严格落实耕地和永久基本农田保护红线。到2035年，全区耕地保护目标不低于59.87万亩，永久基本农田保护面积不低于54.74万亩。坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。耕地和永久基本农田保护红线的管控规则应依据国家及广西壮族自治区有关规定执行。
第6条 生态保护红线
严格落实生态保护红线。到2035年，全区生态保护红线面积不低于23657.59公顷。主要分布在柳江区北部和中部。乡村建设要严格遵守生态保护红线管理办法规定，严禁擅自改变红线内用地用途。生态保护红线内的管控规则应依据国家及广西壮族自治区有关规定执行。

第7条 村庄建设边界
严格控制全区村庄建设用地总规模。到2035年，全区村庄建设用地规模不得超过2020年度国土变更调查村庄建设用地（203图斑）面积5565.60公顷。

合理确定和分解下达全区村庄建设用地（203图斑）面积。严格落实《柳州市国土空间总体规划（2021—2035年）》分解下达各乡镇的村庄建设用地指标，并结合已编制的（含在编）村庄规划及各村实际发展需求，合理确定和分解下达各行政村村庄建设用地（203图斑）面积。村庄建设用地指标分解详见（附录F）。

结合柳江区乡村发展条件，本次分解指标xxx公顷，全区预留xxx公顷指标暂未分解。村民住宅、乡村基础与公用设施、公共服务设施、农村一二三产业融合发展用地类型等项目，在符合各类红线底线管控要求的前提下，可按自治区有关规定申请使用。机动指标使用正负面清单详见（附录G）
第8条 其他底线红线
依据《柳州市国土空间总体规划（2021—2035年）》落实历史文化保护线、洪涝风险控制线、河湖管理岸线、地质灾害风险控制线、自然保护地等其他控制线的相应管控要求应当符合相关法律法规和国家现行有关标准的规定。

第二节 用地布局

第9条 村庄建设用地布局通用要求

村民住宅、乡村基础与公用设施、乡村公共服务设施、乡村产业等用地布局应当选址在地质条件较好、环境适宜、交通方便的地段。合理布局，节约用地，新增村庄建设用地应与农村土地综合整治相结合，充分利用原有闲置宅基地、村内空闲地、村周边的丘陵坡地或其他未利用地，少占或不占耕地。
村民住宅、公共服务设施不得在下列地点或地段选址：
1.山体滑坡、泥石流、危岩、塌陷等地质灾害或次生灾害隐患易发地段、洪涝灾害危险地段。
2.永久基本农田保护区、河湖管理范围线内不得建设的区域、饮用水水源一级保护区、生态公益林、天然林、水源林区域和已公布防洪管控水位的区域。
3.输油、输气管道上、高压供电走廊下。

4.退水库边不小于50米，退河道管理范围线、山体自然坡脚线不小于15米。

5.法律法规禁止建设建（构）筑物的其他区域。
村庄建设用地选址应避免“切坡建房”，避免在地下采空区进行开发建设。山区因地形地貌特殊，确实难以避免切坡堆填进行建设的，在建成完工后，要将建设活动是否产生新的地质灾害隐患、是否落实相应防灾措施等，纳入实地核查验收内容。依山而建的区域及地质灾害危险区，具体开发建设前，应充分分析山体地貌特征，对山体及地质状况进行安全评估，并采取修建挡土墙、护坡等相应处理措施，确保安全防灾符合要求后，方可开发建设。
村庄建设项目不应与生产经营贮藏有毒有害、易燃易爆物品等危及安全的场所、生产企业、危险化学品储存仓库或危房毗邻；不应与通信发射塔（台）等有较强电磁波辐射的场所毗邻。
传统村落核心保护区内除必要的基础设施和公共服务设施可新建、扩建外，不得进行其他新建、扩建活动。
建设项目选址、建设应当避开古树名木保护范围，因特殊情况不能避开，确需在古树名木保护范围内新建、扩建建筑物、构筑物或者铺设管线的，尽可能减轻对古树名木及其生长环境的损害。

第10条 村民住宅
除通用要求外，村民住宅选址布局还应当符合以下要求：
引导集聚、预留空间，有利生产、方便生活。
严格落实“一户一宅”政策要求，引导在村庄建设边界内选址、盘活利用闲置宅基地。经批准易地建造住宅的，应当严格按照“建新拆旧”要求将原宅基地交还给村集体。
宅基地申请应符合以下条件：
1.村集体组织成员因结婚等原因确需分户（分户后父母身边须有一个子女），分户后需要建住宅又无宅基地的；
2.村集体组织成员需建住宅，没有宅基地或原宅基地面积未达到标准并承诺在宅基地标准面积内扩建住宅的；
3.因自然灾害和事故灾难避险、新农村建设、移民安置、规划调整、原宅基地被征收等，需要搬迁另建新住宅的；
4.迁入村集体组织落户为正式成员且在原籍没有宅基地的；
5.因自然原因等不可抗拒因素导致原有宅基地灭失的：
6.因人口增加，现有宅基地面积不能满足居住需求的。
第11条 乡村公共服务设施
除通用要求外，乡村公共服务设施选址还应当符合以下要求：
乡村公共服务设施原则上应在原址改建、翻建。确需选址新建的，应布置在村庄建设边界内位置适中、内外联系方便的地段，方便村民使用。

农村幼儿园、中小学、公园、农村交通场站等公共建筑的建设应符合现行国家、自治区、地方的法律法规、规定，以及国家技术标准，应符合相关专项规划及各行业主管部门明确的建设要求。
第12条 乡村基础与公用设施
除通用要求外，乡村基础与公用设施选址还应当符合以下要求：

道路用地选址需符合上位规划、控制性详细规划及相关专项规划的要求，选址应依据“三区三线”划定成果及国土空间规划相关管控要求科学开展。需避让永久基本农田和生态保护红线，尽可能不占或少占耕地，实现节约集约用地。
村内集中污水处理设施选址应集约用地，尽量不拆迁、少占地，尽可能利用荒地和公共用地建设，不得占用永久基本农田、饮用水水源保护区；必须满足水源保护区划定要求，应在居住区的夏季主导风向的下风向、村庄水系下游，并应靠近受纳水体或农田灌溉区；宜选址在交通、运输及供水供电较方便的地段；远离学校及医院等公共建筑；不宜设置在低洼易涝区。
公共厕所用地选址应选择不易积存雨水的地段；宜建设在乡村公共场所附近以及人口较为集中的区域。乡村附属式公厕可优先考虑与村委会、村民活动中心、老人活动站、卫生站等设施结合建设。乡村独立式公厕可优先考虑建在村入口、活动广场、停车场、集贸市场等人口集中区域；与给水设施水源点和地下取水构筑物等的距离应大于30米；宜建在所服务区域的常年主导风向的下风向处，不宜靠近民房、学校及卫生设施等敏感建筑。
村庄应充分利用天然水体作为消防水源，因地制宜建设消防取水设施；利用天然水体困难的，应结合村庄配水管网安排消防用水或设置消防设施。村庄应按规范设置消防通道，微型消防站、主要建筑物、公共场所应设置消防设施、器材等。
充电站宜接近供电电源端，并便于供电电源线路的进出，宜采用两回线路供电；公共充电站应选择在进出车便利的场所；宜选择在城乡次干道路旁，充电站进出口宜与城乡次干道路相连；充电桩不宜设置在有爆炸危险环境场所的正上方或正下方，不应设在有剧烈振动或高温的场所，不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所，不应设在室外地势低洼、易积水的场所和易发生次生灾害的地点；充电桩宜设在停车场内。
给水设施水源点选址应符合国家及地方水源保护条例的要求，不应破坏场地与周边原有水系的关系。水源保护区范围内不得修建化粪池和渗水坑等存在污染风险的设施，应距水源取水口500m以上，且现有公共设施应进行污水防渗处理。
垃圾收集处理设施选址需避开水源地、永久基本农田、自然保护区、不良地质地段等敏感区域；远离蓄滞洪区、学校、医院等区域；应布局在居民点下风向减少环境影响，兼顾服务半径合理性（收集点服务半径不宜超过70米）与交通便利性，便于垃圾收运。
其他乡村公用设施选址应符合国家、自治区、市和自治县有关标准的规定。
第13条 乡村产业
除通用要求外，乡村产业用地布局还应符合以下要求：

乡村产业严禁生产、制造危险化学品及其相关产物。乡村产业必须符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的要求；原则上应为直接服务于乡村振兴和农村生产生活的项目，并符合村庄所在的乡镇主体功能定位和相关产业规划，不得违背产业准入负面清单，不得用于商品住宅、别墅、酒店、公寓等房地产开发。
规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目宜在产业园区内布局；具有一定规模的农产品加工宜在县城或有条件的乡镇城镇开发边界内集中布局。
直接服务种植养殖业的农产品加工、电子商务、仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等符合农村一二三产业融合发展用地类型的项目原则上应集中在行政村村庄建设边界内，且用地规模不超过30亩。优先使用存量用地，确需超出村庄建设边界布局的，应当编制村庄规划。
乡村汽车加油加气站宜靠近公路布局，不宜选在公路交叉路口附近。乡村汽车加油加气站的选址应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。
乡村产业项目可适当考虑用地兼容性。在符合国土空间规划确定的用地类型、控制性高度、乡村风貌、基础设施和用途管制要求、确保安全的前提下，鼓励对依法登记的宅基地等农村建设用地进行复合利用，发展乡村民宿、农产品初加工、电子商务、民俗体验、文化创意等乡村产业。

第14条 其他项目
乡村地区其他特殊项目，如设施农业用地、采矿用地、乡村公墓、特教学校、监狱等用地，应符合上位国土空间总体规划或相关专项规划。建设要求按照相关规划要求执行。
第三节 建设控制

第15条 村庄建设用地建设标准
（一）村民住宅建设
严格落实“一户一宅”规定。每户宅基地用地面积不得超过100平方米，建筑面积不得超过300平方米。新建农房建筑层数应控制在3层以内，建筑高度不得高于10.4米（至檐口）。

（二）乡村公共服务设施
1.公共服务设施建设应按照《广西农村公共服务中心建设工程指导手册》相关要求，详见表1。村级公共服务中心建筑按照审查通过的建设工程设计方案确定的建筑高度执行。

村级社区生活圈服务要素按《社区生活圈规划技术指南》（TD/T 1062-2021）相关要求执行，建筑高度一般不超过24米。

2.村卫生室建筑面积原则上不少于80平方米，服务人口多的，应适当增加建筑面积，贫困村村卫生室建设，房屋建设面积应不少于60平方米。
3.其他公共服务设施应符合相关专项规划及各行业主管部门明确的建设标准。

表1：乡村公共服务设施建设规模表
	分类
	乡村公共服务设施名称
	单处一般规模
	服务内容

	
	
	建筑面积（平方米）
	

	行政管理
	村务室
	50~300
	就地办理计划生育、建房申请、外来人口登记、农技耕作、水电维修等与农民相关的事务

	商业服务
	金融电信服务点
	根据实际需要而定
	金融知识宣传农村金融服务、咨询代理金融业务、农户信用采集等

	
	便民农家店
	根据实际需要而定
	便民商业，可包含邮件快递服务等功能

	综合设施
	村卫生室
	≥80
	诊断室，治疗室、观察室和药房。

	
	功多能活动衣培训室
	200~3500
	含棋牌、排练、科技及其他各种培训等功能

	
	图书阅览室、农家书屋、新家庭文化屋
	
	含书库、阅览和电子阅览等功能

	文化活动
	文化活动室
	≥50
	提供书报阅览、书画、文娱、健身、音乐欣赏、茶座等功能

	体育活动
	篮球场
	≥420
	开展体育健身、健身操（舞）等体育活动


（三）乡村基础与公用设施
1.环卫设施
（1）公厕宜选址在公共场所附近，以及人口较集中的区域。附属式公厕面积宜控制在20～70平方米，独立式公厕宜控制在25～90平方米。

（2）污水处理设施宜选址在居住区的夏季主导风向的下风向、村庄水系下游，并应靠近受纳水体或农田灌溉区。

（3）设置垃圾收集容器（垃圾箱），服务半径不宜小于70米。村庄垃圾应逐步实现分类收集、封闭运输、无害化处理和资源化利用。
（4）环卫设施的选址建设应征得周边利害关系人同意。

2.雨水管网

（1）农村建筑四周宜设置排水沟渠，并与村内排水管沟相连接。排水沟渠的纵坡宜不小于0.3%，宽度及深度应根据降雨量确定。

（2）农村建筑屋面应具备排除雨水的性能。
（3）雨水排水沟（管）渠材料可根据地方实际选用混凝土或砖石、鹅卵石、条石、管道等材料。

（4）在保证排水顺畅的前提下，可结合排水沟渠形式，进行沿沟（渠）绿化。

3.污水管网

（1）农村建筑内生活污水收集宜采用暗管形式，集中收集生活污水。排污管道可根据地方实际选择混凝土管、塑料管等材料。

（2）农村建筑内化粪池污水排出管道管径宜不小于100毫米，炊事、洗衣、洗浴等污水排出管道管径宜不小于50毫米。

（3）污水管宜呈直线布置，排水管宜以短距离与通往村内污水处理设施的管网相连接。

（4）农村建筑内污水管道不得敷设在生活饮用水池（箱）上方，不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。

（5）污水管应尽量避免与其他管道或设备交叉。

4.污水处理

农村建筑生活污水不得直接外排，宜经过化粪池或沼气池等污水处理设施处理达标后排放。

农村户内化粪池选址应避开主房，宜建在居室、厨房的下风向，并离水井、河道或其他地下取水构筑物30米以上，离农村饮用水水源地50米以上且禁止排入。

5.架空线路

鼓励村庄内电力、电信线路同杆架设，电信线路宜进行集中治理、捆扎或套管处理。同时对架空线路进行整理，保证架空线路整齐划一，保持横向水平，纵向垂直，统一靠墙设置。

沿墙体敷设的线路宜采用入槽盒、线杆等方式进行有序规整，符合安全要求及横平竖直美观要求。强电线路宜高于弱电线路，中压线路与弱电线路的垂直距离不小于2.5米，低压线路与弱电线路的垂直距离不小于1.5米。

6.公共区域照明

完善公共活动空间和道路照明设施。沿村庄主要道路宜设置路灯，路灯间距宜为30～40米。
7.消防设施

（1）消防水池

容量不宜小于100m³。建筑耐火等级较低的村庄，消防水池的容量不宜小于200m³；宜建在地势较高处。供消防车或机动消防泵取水的消防水池应设取水口，且不宜少于2处；水池池底距设计地面的高度不应超过6.0m；保护半径不宜大于150m；设有2个及以上消防水池时，宜分散布置。
（2）消防栓 
室外消防栓栓口压力不应低于0.1MPa，不应大于0.50MPa；消防给水管道的管径宜结合村庄的实际需求确定；室外消火栓间距不宜大于120m；三、四级耐火等级建筑较多的农村，室外消火栓间距不宜大于60m；室外消火栓应沿道路设置，宜靠近十字路口，与房屋外墙距离不宜小于2m。

消防通道

①通道宽度与高度：消防通道的净宽度和净空高度均不应小于4m，以确保消防车能够顺利通过。

②通道坡度与转弯半径：消防通道的坡度不应大于8%，特殊情况下不应大于10%，转弯半径应符合消防车的通行要求，以便消防车能在村庄内顺利行驶和转弯。

③通道间距与连通性：消防车通道之间的中心线间距不宜大于160m。应尽量设置环形消防通道，且至少应有两处与其他车道连通；若为尽端式消防通道，应设置回车道或回车场地，回车场尺寸不宜小于12m×12m。

④与建筑的距离：拟建住房主朝向与周边相邻住房防火间距（指拟建住房与其房前相邻房屋的间距和拟建住房与其房后相邻房屋的间距）应不小于6米，并符合《建筑设计防火规范》的规定。南北朝向平行布置住房的日照间距不小于南面建筑高度的0.9倍，小于日照间距的，应征求相邻关系人意见。

8.乡村道路

（1）村域组团间连接道路路面宽度不应小于4.5米，部分条件受限地区路面宽度不宜小于3.5米，不能满足会车要求的，应在一定距离内根据地形条件设置会车场地。
（2）村屯内部主要道路路面宽度宜4.5米，不宜低于3.5米，不能满足会车要求的，应在一定距离内根据地形条件设置会车场地。村屯内部次要道路路面宽度不宜小于2.5米。
（3）村庄产业路宽度宜为4～6米。
（4）村屯内部道路竖向设计根据现状地形，在减少土石方量并满足道路排水要求的前提下，道路纵坡宜控制在0.3%～8%之间；步行道纵坡建议控制在8%以下，超过8%坡度宜设置梯道。
9.停车场

（1）车位大于50个时，应设置至少2个出入口。
（2）车位大于500个时，应设置至少3个出入口。
（3）停车场出入口净距应大于10米，确保车辆进出安全。
10.电动汽车充换电设施
（1）各地可根据本地用地及经济条件等实际情况，灵活选择充电设施的建设模式。
（2）乡村地区独立用地的充电站宜采用紧凑型用地模式和一般用地模式，面积宜为400~900平方米。
（3）结合路边停车位布设的充电桩，规模按每站120平方米预留。
（4）充电桩应结合停车设施按比例配套建设，利用一定量的停车位设置。
（四）乡村产业用地
乡村产业项目可参照表2确定控制指标，按流程进行审查报批后明确规划设计条件，建设项目应根据国家、自治区和地方现行的相关规定，设置消防设施，并结合项目实际情况，配置停车泊位、充电桩等配套设施。并依据该设计条件形成建设工程设计方案报批后建设实施。

表2:乡村产业项目建设用地控制指标表
	类别
	容积率
	建筑密度/系数
	建筑高度

	工业
	一类工业用地

二类工业用地
	≥0.7
	≥40%
	≤18米

	物流

仓储
	一类物流仓储用地

二类物流仓储用地
	≥0.6
	≥30%
	≤18米

	商业服务业
	以农产品批发零售为主的市场
	≤1.5
	≤60%
	≤14米

	
	服务于乡村旅游的农家乐、民宿旅馆、饭店餐馆等接待设施
	≤3.0
	——
	≤18米

	
	服务于村庄的小超市、网吧、理发店、汽修店、电子产品和日用产品修理店、废品回收站、快递物流和农村电子商务网点等商业设施
	≤1.6
	——
	≤14米

	
	服务于乡村旅游的游客接待中心、科普教育、采摘、绿道驿站等文旅设施
	≤1.5
	——
	≤18米


注：1.物流仓储类项目配套设施用地比例应≤10%。
表中限值经规划行政主管部门论证后可适当调整，但不宜超过10%。

一般情况下，工业项目的行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%，建筑面积不大于工业项目总建筑面积的15%
（五）其他

新建教育、卫生、产业类项目的容积率、建筑密度可参照《广西壮族自治区建设用地控制指标（2021年修订）》，结合实际确定。

第16条 建筑临距控制
（一）新建乡村建筑临距控制
建筑间距应符合相关规范要求。拟建住房主朝向与周边相邻住房防火间距（指拟建住房与其房前相邻房屋的间距和拟建住房与其房后相邻房屋的间距）应不小于6米，并符合《建筑设计防火规范》的规定。正南北朝向平行布置住房的日照间距不小于南面建筑高度的0.9倍，小于日照间距的，应征求相邻关系人意见。（二）新建乡村建筑物临道路退距

1.新建乡村建设项目及村民住房，退距应符合以下要求：城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。

2.在公路沿线建房的，其房屋与公路用地外缘的距离要求为：国道不少于20米，省道不少于15米，县道不少于10米，乡道不少于5米。房屋距离通屯道路（指屯与屯之间道路）不小于3米，房屋距离屯内主干道不小于2米。

3.沿电力线路保护区、河道、山体建设的房屋其退让距离应当符合相关法律法规和国家现行有关标准的规定。
第17条 建筑高度控制
乡村建筑高度应满足安全、日照、通风等基本要求，如涉及城市重要景观地区、文保单位、传统村落、自然保护区、机场等特定区域，还应符合城市景观、历史文化保护、生态保护、机场净空等特定的高度管控要求。
房屋底层层⾼不超过4.0米，第二层、第三层层⾼均不超过3.2米，建筑新建村民住宅层数不得超过3层，建筑高度控制在10.4米以下（至檐口）。架空层、地下室层高超过2.2米（含2.2米）的按1层计算。
新建村民住宅需建设地下室或半地下室，水平用地范围不得超过宅基地用地界限；地下室层数不得超过1层。
本区域因涉及柳州白莲机场净空保护范围，乡村建设活动须严格遵循机场净空保护相关规定。
其他建筑应符合相关法律法规和国家现行有关标准的规定。乡村产业项目建筑高度参照表2确定。
第18条 建筑风貌控制
村民住宅建设必须遵循“安全、经济、适用、美观”的原则，严格执行农村住房抗震设防和建设质量安全标准，满足农民生产生活需要，体现当地历史文化和建筑风貌。
加强农房建设风貌管控，严格实行“带图报建”制度。全面推广使用柳州市农村自建房图集或本地农房建设图集，主要按照建房图集中的建筑风格、建筑色彩、屋顶造型等建筑元素对农房建设进行管控。
新建村民住宅建设宜衔接《柳江区农房管控建房图集》中各乡镇农房建设风格。乡村公共服务设施建筑、乡村基础和公用设施、乡村产业等建设可参考执行。
第四章 规划图则
第21条 图则管控
规划图则所设置管控要求应在符合相关技术规范和标准的前提下，因地制宜，与村庄风貌、周边环境相协调。经审定的规划图则，是规划管理和行政许可的依据，应按相关的数据标准形成矢量数据。
第22条 制图要求
规划图则应表达项目的地块位置、用地面积、用地性质、容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率、出入口方位、停车场泊位、建筑退让及其他需要配置的基础设施和公共设施控制指标等内容，可包括建筑形式与风格、历史文化保护和环境保护要求等引导性内容。

第23条 程序要求
规划图则由乡镇人民政府组织编制，由柳江区自然资源局组织技术审查，由乡镇人民政府组织村（居）民委员会、村（居）民会议或村（居）民代表会议讨论通过，并在村（居）委会内公示栏或乡镇人民政府网站等多渠道进行公示，公示时间不得少于7个工作日。公示期满无异议后，报柳江区人民政府批准，经柳江区自然资源局备案后施行。

第五章 实施管理
第24条 加强实施监督 
本规定将保持动态完善，及时总结实践经验，适时进行修订更新，以确保其始终具备高度的针对性和可操作性，为柳江区乡村建设规划管理工作提供更为精准有效的服务。
本规定印发实施后需修改的，由原组织编制机关按照程序进行修改，并报原审批机关审批。
第六章 附则
第25条 本规定中涉及农村宅基地合理布局、用地标准等内容的由农业农村主管部门负责解释；涉及国土空间规划（含村庄规划）编制、乡村建设规划许可等内容的由自然资源主管部门负责解释；涉及农房设计图集编制、建筑风貌管控等内容的由住房城乡建设主管部门负责解释。
第26条 本规定自发布之日起正式施行，有效期两年。本规定启用后，原《柳州市柳江区农房建设规划管控办法（试行）》自动废除。

第27条 本规定如与法律法规以及上级相关文件相冲突或未提及的，需遵照国家、自治区及柳州市相关法律规范执行。

第28条 本规定有关用语如下：

（一）在执行本规定条文时，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1.表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
2.表示严格，在正常情况均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。
3.表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。
4.表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。
（二）条文中指明应按其他有关标准、规范执行的要求为：“应符合……的规定（要求）”或“应按照……执行”，如相关标准、规范有更新，按最新文件要求执行。
 附录A 名词解释
（一）农村宅基地
指农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括住房、附属用房和庭院等用地。
（二）村庄建设边界

指在一定时期内，可以进行村庄开发建设及需要重点管控的国土空间范围，是规划相对集中的农村居民点建设用地以及因村庄建设和发展需要必须实行规划控制的区域。

（三）村庄建设用地

指乡村居民点，乡村所属的商业服务业、住宅、工业、学校等用地，包括乡镇政府所在地和乡村居民点范围内的其他各类建设用地。

（四）一类工业用地

对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，布局无特殊控制要求的工业用地。（包括以产业研发为主兼具小规模生产的工业用地，如电子工业、缝纫工业、工艺品制造工业等。）

（五）二类工业用地

对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患，不可布局于居住区和公共设施集中区内的工业用地。（包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业、毛皮、羽绒及其制品业、医药制造业、通用机械制造业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业（不含高端定制家具）、造纸和纸制品业（不含高污染制浆环节）专用机械制造业、造纸和纸制品业（不含高污染制浆环节）、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业（如水泥制品、陶瓷制造）、交通运输设备制造业等诸多行业的用地。）

（六）一类物流仓储用地

对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患，布局无特殊控制要求的物流仓储用地。（包括综合物流中心、仓库、分拣包装、装卸平台、集装箱（堆场）、配套道路、信息系统及配套服务与环保设施。）

（七）二类物流仓储用地

指对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患，不可布局于居住区和公共设施集中区内的物流仓储用地。（包括综合物流中心、仓库、分拣包装、装卸平台、集装箱（堆场）、配套道路、信息系统及配套服务与环保设施。）

（八）商业服务业用地
指商业、商务金融以及娱乐康体等设施用地，不包括农村社区服务设施用地和城镇社区服务设施用地
（九）容积率
指在一定地块范围内，有关建筑面积总和与建设地净用地面积的比值。

（十）绿地率
指绿地面积与建筑基地净用地面积的比值（%）。

（十一）建筑高度
指建筑物室外地面到其檐口或者屋面面层的高度。
（十二）建筑密度
指建筑物底层占地面积与建筑基地净用地面积比值（%）。

（十三）建筑系数

指项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生产服务的构筑物占地面积总和与项目总用地面积的比例。

附录B 计算规则
（一）村庄建设用地指标分解规则
1.柳江区规划村庄建设用地规模不得超过2020年度国土变更调查村庄用地（203图斑）规模；
2.各乡镇村庄建设规模原则上不得突破上位国土空间规划分解下达的村庄建设用地指标，原则上以乡镇为单元进行总量控制，内部平衡，确需突破的需进行充分论证
3.已编村庄规划且已入库的，以数据库的规划村庄建设用地规模为准。
4.已编村庄规划已批但未入库的，原则上以已批（且有书面文件承诺）的规划村庄建设用地规模为分解依据；若乡镇汇总后村庄建设用地规模超出上位国土空间规划下达指标的，需进行调整或论证。
5.指标分解原则上可向乡镇政府所在地的村、重点发展的行政村倾斜，其他一般型行政村指标保持减量或不变。

（二）建筑面积计算

指建筑物（包括墙体）所形成的楼地面面积，具体计算为建筑物各自然层外墙结构外围水平面积之和，并根据结构层高、围护情况等按规范规则计算全面积、1/2面积或不计算面积。

（三）农村宅基地计算

是指农村村民用于建造住宅及其附属设施的集体建设用地，包括住房、附属用房和庭院等用地。庭院、建筑物和构筑物以墙外包为界，接拼的以墙中或柱中为界；挑出的阳台等以突出部分垂直投影计算总建筑面积，但底层不得构筑。
（四）建筑间距计算
除另有规定外，建筑间距按照两幢建筑的外墙面之间最小的垂直距离计算。

坡度大于45度的坡屋面建筑，建筑间距按照自屋脊线在地面上的垂直投影线至被遮挡建筑的外墙面之间最小的垂直距离计算。

建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，应从其凸出部分外缘算起（建设联排式住宅的除外）。
（五）建筑高度计算
1.平屋面建筑：挑檐屋面自室外地面算至檐口顶，加上檐口挑出宽度。

2.坡屋面建筑：屋面坡度小于等于45度的，自室外地面算至檐口顶，加上檐口挑出宽度；坡度大于45度的，自室外地面算至屋脊顶。

3.水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面的附属设施其高度在6米以内，且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/4的，可以不计入建筑高度。
（六）建筑层数计算
1.建筑层数应按建筑的自然层数计算，下列空间可不计入建筑层数：室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室；设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间；建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
2.当住宅和其他功能空间处于同一建筑物内时，应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数，当建筑中有一层或若干层的层高超过3.00m时，应对这些超过3.00m的楼层按其高度总和除以3.00m进行层数折算，余数不足1.50m时，多出部分不计入建筑层数，余数大于或等于1.50m时，多出部分按1层计算；层高小于2.20m的架空层和设备层不计入自然层数；高出室外设计地面小于2.20m的半地下室不计入地上自然层数。

附录C 法律法规、政策文件和标准规范名录
（一）法律法规
1.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

2.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021修订）；

3.《中华人民共和国民法典》（2021年）；
4.《基本农田保护条例》（2011年修订）；
5.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；
6.《中华人民共和国文物保护法》（2025年3月1日起施行）；

7.《中华人民共和国消防法》；（2008 年 修订）；
8.《历史文化名城名镇名村保护条例》（2008年7月1日起施行）；

9.《中华人民共和国自然保护区条例》（2022年修订）；

10.《风景名胜区条例》（2021年修订）；
11.《公路安全保护条例》（2023年修订）；
12.《铁路安全管理条例》（2014年1月1日起施行）；
13.《饮用水水源保护区污染防治管理规定（2023版）》；
14.《广西壮族自治区高速公路条例》（2024年修订）；
15.《广西壮族自治区铁路安全管理条例》（2023年修订）；
16.《广西壮族自治区农村公路管理办法》（2021年修订）；
17.其他相关法律法规。
（二）标准规范

1.《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》；
2.《社区生活圈规划技术指南》（TD/T1062-2021）；
3.《幼儿园建设标准》（建标175-2016）；
4.《中小学校设计规范》（GB 50099‑2022）；
5.《农村普通中小学校建设标准》（建标109-2020）；
6.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016[2019年局部修订]）；
7.《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；
8.《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）；
9.《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2021）；
10.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；
11.《农村集中式供水卫生规范》（DB45/T2252-2021）；
12.《地下水质量标准》（GB/T14848-2022）；
13.《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB45/2413-2021）；
14.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2020）；
15.《村庄绿化技术规程》（DB33/T842-2022）；
16.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2023）；

17.《农村防火规范》（GB50039-2021）；
18.《广西壮族自治区建设用地控制指标（2021年修订）》；
19.《广西壮族自治区义务教育学校办学基本标准（试行）》；
20.《广西壮族自治区农村房屋特色风貌管控导则》；
21.《广西农村公共服务中心建设工程指导手册》；
22.《广西壮族自治区低成本实用性简易型村庄规划编制技术导则（试行）》；

23.《柳州市城乡规划管理技术规定》
24.其他相关标准规范。
（三）政策文件

1.《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》；
2.中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见；
3.中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见（中发〔2019〕18号）；
4.自然资源部 中央农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知（自然资发〔2024〕1号）；
5.自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知（自然资办发〔2019〕35号）；
6.自然资源部关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知（自然资发〔2023〕69号）；
7.自然资源部办公厅关于印发《乡村振兴用地政策指南（2023年）》的通知（自然资办发〔2023〕48号）；
8.自然资源部 农业农村部关于保障农村村民住宅建设合理用地的通知（自然资发〔2020〕128号）；
9.自然资源部 农业农村部 国家林业和草原局联合印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）；
10.《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）；
11.《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》（自然资发〔2024〕273号）；

12.自然资源部 国家发展改革委 农业农村部关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知（自然资发〔2021〕16号）；
13.自治区党委 自治区人民政府关于印发《广西建立国土空间规划体系并监督实施的实施方案》的通知（桂发〔2019〕23号）；
14.自治区住房和城乡建设厅 自治区自然资源厅 自治区农业农村厅关于印发加强我区农房管控的实施意见的通知（桂建发〔2020〕3号）；
15.自然资源厅 中共广西壮族自治区委员会农村工作领导小组办公室关于学习运用“千万工程”经验做好2024年村庄规划编制实施工作的通知（桂自然资发〔2024〕16号）；
16.自然资源厅关于强化村庄规划编制实施助力乡村振兴的通知（桂自然资发〔2023〕39号）；

17.柳州市柳江区人民政府关于印发《柳州市柳江区农业农村局关于规范开展农村宅基地审批工作的通知》（江农字〔2024〕31号）；

18.柳州市柳江区人民政府关于印发《柳州市柳江区农房建设规划管控办法（试行）》的通知（江自然资字〔2021〕27号）；
19.其他相关政策文件。
（四）相关规划

1.《柳州市国土空间总体规划（2021—2035年）》；
2.《柳州市柳江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

3.其他相关规划。



附录D 乡村地区重点地块图则样图
[image: image1.jpg]XXXEE R E N

XXA

cl
100101
—T A
XX.vXX

N
0 10 20 40m
B  muems RIS
L — ] ] wao
7] mwism RIS

BRI E AR

§ [24

alala

—. WEIR
TRETEEAOX, BEFRONAR, EBRBOK.
= mEmR
1. REFURARRACFORTHRES. HE. AN, BESHETFR,

2. BRRSHERR S SRR, BAHEEARS,
B TRR .

(PRI S RERE T RER)

XNXZ () ARBA @8 00CH0E

XORE] (@) BB





附录E 村庄分类一览表
	序号
	乡（镇）
	行政村名称
	村庄分类

	1
	百朋镇
	百朋村委会
	城郊融合类

	2
	
	白诺村委会
	集聚提升类

	3
	
	分龙村委会
	集聚提升类

	4
	
	根林村委会
	集聚提升类

	5
	
	恭桐村委会
	集聚提升类

	6
	
	官塘村委会
	集聚提升类

	7
	
	怀洪村委会
	集聚提升类

	8
	
	里团村委会
	集聚提升类

	9
	
	龙泉村委会
	集聚提升类

	10
	
	琴屯村委会
	集聚提升类

	11
	
	区百朋种畜场
	——

	12
	
	五九村委会
	集聚提升类

	13
	
	小山村委会
	集聚提升类

	14
	
	尧治村委会
	集聚提升类

	15
	
	鱼龙村委会
	集聚提升类

	16
	
	镇西村委会
	集聚提升类

	17
	成团镇
	成团村委会
	城郊融合类

	18
	
	成团街社区居委会
	——

	19
	
	渡村街社区居委会
	——

	20
	
	白露村委会
	城郊融合类

	21
	
	北弓村委会
	集聚提升类

	22
	
	成团林场
	——

	23
	
	大荣村委会
	集聚提升类

	24
	
	甘塘村委会
	集聚提升类

	25
	
	里湾村委会
	集聚提升类

	26
	
	两合村委会
	集聚提升类

	27
	
	灵江村委会
	集聚提升类

	28
	
	六道村委会
	城郊融合类

	29
	
	龙山村委会
	集聚提升类

	30
	
	鲁比村委会
	集聚提升类

	31
	
	盘石村委会
	集聚提升类

	32
	
	同乐村委会
	集聚提升类

	33
	穿山镇
	穿山村委会
	城郊融合类

	34
	
	板塘村委会
	集聚提升类

	35
	
	定吉村委会
	集聚提升类

	36
	
	凤凰华侨农场
	——

	37
	
	高平村委会
	城郊融合类

	38
	
	根伦村委会
	集聚提升类

	39
	
	林寺村委会
	集聚提升类

	40
	
	六庙村委会
	集聚提升类

	41
	
	龙凤村委会
	集聚提升类

	42
	
	龙平村委会
	集聚提升类

	43
	
	鹿岭林场
	——

	44
	
	木团村委会
	集聚提升类

	45
	
	仁安村委会
	集聚提升类

	46
	
	思荣村委会
	集聚提升类

	47
	
	五道村委会
	集聚提升类

	48
	
	新兴农场
	——

	49
	
	竹山村委会
	集聚提升类

	50
	进德镇
	进德村委会
	城郊融合类

	51
	
	进德社区居委会
	——

	52
	
	白山村委会
	城郊融合类

	53
	
	槎山村委会
	城郊融合类

	54
	
	江中村委会
	集聚提升类

	55
	
	乐山村委会
	集聚提升类

	56
	
	龙新村委会
	集聚提升类

	57
	
	琼林村委会
	特色保护类

	58
	
	三千村委会
	城郊融合类

	59
	
	沙子村委会
	城郊融合类

	60
	
	四连村委会
	城郊融合类

	61
	
	泗浪村委会
	城郊融合类

	62
	拉堡镇
	拉堡村委会
	城郊融合类

	63
	
	柳西社区居委会
	——

	64
	
	农贸社区居委会
	——

	65
	
	黄岭村委会
	城郊融合类

	66
	
	基隆村委会
	城郊融合类

	67
	
	木罗村委会
	城郊融合类

	68
	
	思贤村委会
	城郊融合类

	69
	
	塘头村委会
	城郊融合类

	70
	里高镇
	里高村委会
	城郊融合类

	71
	
	里高街社区居委会
	——

	72
	
	板六村委会
	特色保护类

	73
	
	保仁村委会
	集聚提升类

	74
	
	果郎村委会
	集聚提升类

	75
	
	龙南村委会
	集聚提升类

	76
	
	木吉村委会
	集聚提升类

	77
	
	盘龙村委会
	集聚提升类

	78
	
	三合村委会
	集聚提升类

	79
	三都镇  
	三都村委会
	城郊融合类

	80
	
	三都街社区居委会
	——

	81
	
	白见村委会
	集聚提升类

	82
	
	板江村委会
	集聚提升类

	83
	
	博艾村委会
	集聚提升类

	84
	
	工农村委会
	集聚提升类

	85
	
	觉山村委会
	特色保护类

	86
	
	里贡村委会
	集聚提升类

	87
	
	龙兴村委会
	集聚提升类

	88
	
	三加村委会
	集聚提升类

	89
	土博镇
	土博村委会
	城郊融合类

	90
	
	北隆村委会
	集聚提升类

	91
	
	冲马岭林场
	——

	92
	
	定山村委会
	集聚提升类

	93
	
	甘贡村委会
	集聚提升类

	94
	
	龙豆村委会
	集聚提升类

	95
	
	梅里村委会
	集聚提升类

	96
	
	琴怀村委会
	特色保护类

	97
	
	世界村委会
	集聚提升类

	98
	
	水源村委会
	特色保护类

	99
	
	四案村委会
	集聚提升类

	100
	
	屯兵村委会
	集聚提升类

	101
	
	五合村委会
	集聚提升类

	102
	
	西朗村委会
	集聚提升类

	103
	
	孝中村委会
	集聚提升类

	104
	
	长洞村委会
	集聚提升类

	105
	
	中村村委会
	集聚提升类


附录F 村庄建设用地指标分解表
暂不公开

附录G 机动指标使用正负面清单

（一）正面清单：
1.乡村公共服务设施：有特殊选址要求的乡村公共服务设施（如农村公益性公墓、乡村卫生站、文化活动中心等）。

2.乡村基础设施：包括垃圾转运处理设施、厕所粪污集中处理相关设施、供水、供电、通信等。

3.村民住房：对于确需零星分散的村民住宅建设，并符合“一户一宅”等法律要求，可申请使用留白机动指标，以保障村民的居住需求。

4.乡村产业项目：零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态项目，如乡村民宿、民俗体验、农家乐、文化展示馆、观光点、农村电商、文创、手工艺、农产品加工、乡村研学、物流配送中心、冷链仓储等满足乡村旅游发展的项目。

（二）负面清单：
1.土地利用与规划类

不准占用永久基本农田建房；

不准强占多占耕地建房；

不准买卖、流转耕地违法建房；

不准在承包耕地上违法建房；

不准巧立名目违法占用耕地建房；

不准违反“一户一宅”规定占用耕地建房；

不准非法出售占用耕地建的房屋；

不准违法审批占用耕地建房。

严禁在永久基本农田上建房、建窑、挖塘造景、种植非粮作物。

严禁房地产化开发，禁止用于商品住宅、别墅、公寓、酒店（民宿除外）等房地产开发，不得擅自分割转让或转租。

禁止未批先建、少批多建等违反村庄规划的行为。

严禁随意撤并村庄搞大社区、违背农民意愿大拆大建。

2.生态环境保护类

禁止破坏生态空间。严禁在生态保护红线范围内进行非生态保护类建设活动，如商业开发、工业建设等。禁止填湖造地、挖山取石等破坏自然地形地貌的行为。

限制污染性产业。禁止在村庄内新建、扩建高污染、高能耗工业企业，如造纸厂、化工厂等。严格限制畜禽养殖规模，配套建设污染治理设施，避免环境污染。

3.历史文化保护类

禁止在村庄历史文化保护范围内进行与保护要求不符的建设活动。

严禁拆除具有历史文化价值的传统建筑、古迹等。

禁止在历史文化遗产周边进行影响其风貌和安全的建设活动。

4.公共安全与基础设施类

禁止在村庄内建设存在安全隐患的建筑物或设施，如危房、易燃易爆物品储存仓库等。

禁止在村庄主要道路、消防通道等公共空间上堆放杂物、搭建违章建筑。

严禁擅自挖掘、破坏村庄的道路、供水、供电、通信等基础设施。

禁止在村庄排水系统内倾倒垃圾、杂物等，导致排水不畅。

5.社会公平与村民权益类

禁止在村庄建设中强制拆迁、侵占村民宅基地和房屋等行为。

禁止在村庄内进行封建迷信活动或建设与社会主义核心价值观相悖的设施。










