雷电防护装置竣工验收申请书

项目代码：

| 申请单位 （公章） |  |  |  | Xxx石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  | 张三 |  |  | 联系电话 |  | 18007721111 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 李四 |  |  | 联系电话 |  | 15277100000 |  |  |  |
| 项 目 情 况 | 项目名称 |  |  | XX加油站罐区、加油棚、站房 |  |  |  |  | 使用性质 |  | 加油站 |  |
|  | 项目地址 |  |  | 柳州市XX路X号 |  |  |  |  | 防雷类别 |  | 罐区、加油棚二类 站房三类（也可能是二类，请按实际填写） |  |
|  | 建设规模 |  |  | 建筑单体： 2 栋（座）；总建筑面积 400 平方米； 最高建筑物高度 7.1 米；总占地面积 700 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《雷电防护装置设计核准意见书》编号 |  |  |  | （柳）雷审字〔201X〕 第XXX号 |  |  |  | 《雷电防护装置验收检测报告》编号 |  |  | （柳）雷检验字〔201X〕 第XXX号 |  |
| 开工时间 |  |  |  | 201X年X月X日 |  |  |  | 竣工时间 |  |  | 201X年X 月 X日 |  |
| 设计单位 |  | 名称 |  | XX设计有限公司 |  |  |  |  | 资质证编号 |  | A145000320-6/1 |  |
|  |  | 地址 |  | 重庆市XX路XX号 |  |  |  |  | 联系人 |  | 陈家家 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13802100000 |  |
| 施工单位 |  | 名称 |  | XX建工集团第X建筑工程有限责任公司 |  |  |  |  | 资质证编号 |  | D145011096 |  |
|  |  | 地址 |  | XX市XX路XX号 |  |  |  |  | 联系人 |  | 杨洋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15500100000 |  |
| 电子信息系统情况 |  | 系统名称 |  | 计算机房（如果没有，请写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统结构及设备概况 |  | 计算机网络（如果没有，请写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  | 送审资料： 1、《雷电防护装置竣工验收申请书》（1份，原件）； 2、施工单位的营业执照、资质证和施工人员的身份证（1份，核验原件，如果是复印件加盖施工单位公章）； 3、配电系统图、接地平面图及屋面防雷图的竣工图（1份，蓝图）； 4、浪涌保护器的生产厂家、型号、合格证及技术参数资料（原件）、以及浪涌保护器安装记录（安装记录应包含安装时间、安装位置、spd的型号、安装人员的签名）（1份，核验原件，加盖施工单位公章）； 5、《雷电防护装置验收检测报告》（1份，原件，不由申请人提供，由审批部门委托的防雷专业机构提供）。 6、雷电防护装置设计核准意见书（复印件，申请人可不提供，由审批部门自行复印）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理人 |  |  |  |  | 受理时间 |  |  |  |  | 受理意见 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

窗口电话：0772-2125116                  申请时间：     年    月    日