雷电防护装置设计审核申请书项目代码：

| 申请单位 （公章） |  |  |  |  | Xxx石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  | 张三 |  |  | 联系电话 |  |  | 18007721111 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 李四 |  |  | 联系电话 |  |  | 15277100000 |  |  |  |
| 项 目 情 况 | 项目名称 |  |  |  | 静兰加油站罐区、加油棚、站房 |  |  |  |  |  | 预计开工时间 |  | 2018.5 |  |
|  | 项目地址 |  |  |  | 柳州市静兰路X号 |  |  |  |  |  | 预计竣工时间 |  | 2019.4 |  |
|  | 建设规模 |  |  |  | 建筑单体： 2 栋（座）；总建筑面积 300 平方米； 最高建筑物高度 6.2 米； 总占地面积 700 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  |  | 加油站 |  |  |  | 防 雷 类 别 |  |  | 罐区、加油棚二类 站房三类（也可能是二类，请按实际填写） |  |  |
| 设计单位 |  | 名称 |  |  | XX设计有限公司 |  |  |  | 资质证编号 |  |  | A145000320-6/1 |  |  |
|  |  | 地址 |  |  | 重庆市XX路XX号 |  |  |  | 联系人 |  |  | 陈家家 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13802100000 |  |  |
| 施工单位 |  | 名称 |  |  | XX建工集团第X建筑工程有限责任公司 |  |  |  | 资质证编号 |  |  | D145011096 |  |  |
|  |  | 地址 |  |  | XX市XX路XX号 |  |  |  | 联系人 |  |  | 杨洋 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15500100000 |  |  |
| 电子 信息 系统 情况 |  | 系统名称 |  |  | 计算机房（如果没有，请写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统结构及设备概况 |  |  | 计算机网络（如果没有，请写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  | 送审资料： 1、《雷电防护装置设计审核申请书》（1份，原件）； 2、设计单位营业执照、资质证和核验设计人员的身份证（1份，核验原件，加盖设计单位公章）； 3、雷电防护装置施工图设计说明书、施工图设计图纸（a、建施部分：建筑设计总说明；楼层、屋顶平面图；正、侧立面图（4个立面）；剖面图；大样图；b、电施部分：电气设计说明；配电系统图（含竖向干线、高低压变配电系统图）；弱电系统图；电气平面图；均压环接地系统图；天面防雷平面图；基础接地平面图；c、地下室部分:配电系统图，平面布置图，基础平面图）（1份，蓝图）； 4、核验经规划部门批准的总平面图一套原件（包含总平图及建设工程规划许可证）； 5、设计中所采用的浪涌保护器出厂合格证、参数说明书（1份，核验原件，加盖单位公章，如果产品未定，可不提供。） 6、《雷电防护装置设计技术评价报告》（1份，原件，不由申请人提供，由审批部门委托的防雷专业机构提供）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理人 |  |  |  |  |  | 受理时间 |  |  |  | 受理意见 |  |  |  |  |
| 备注：施工单位情况非必填信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

申请时间：       年   月    日

雷电防护装置设计审核申请书项目代码：

| 申请单位 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 情 况 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计开工时间 |  |  |  |
|  | 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计竣工时间 |  |  |  |
|  | 建设规模 |  |  |  | 建筑单体： 栋（座）；总建筑面积 平方米； 最高建筑物高度 米； 总占地面积 平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  | 防 雷 类 别 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 资质证编号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 资质证编号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 电子 信息 系统 情况 |  | 系统名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 系统结构及设备概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  | 送审资料： 1、《雷电防护装置设计审核申请书》（1份，原件）； 2、设计单位营业执照、资质证和核验设计人员的身份证（1份，核验原件，加盖设计单位公章）； 3、雷电防护装置施工图设计说明书、施工图设计图纸（a、建施部分：建筑设计总说明；楼层、屋顶平面图；正、侧立面图（4个立面）；剖面图；大样图；b、电施部分：电气设计说明；配电系统图（含竖向干线、高低压变配电系统图）；弱电系统图；电气平面图；均压环接地系统图；天面防雷平面图；基础接地平面图；c、地下室部分:配电系统图，平面布置图，基础平面图）（1份，蓝图）； 4、核验经规划部门批准的总平面图一套原件（包含总平图及建设工程规划许可证）； 5、设计中所采用的浪涌保护器出厂合格证、参数说明书（1份，核验原件，加盖单位公章，如果产品未定，可不提供。） 6、《雷电防护装置设计技术评价报告》（1份，原件，不由申请人提供，由审批部门委托的防雷专业机构提供）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理人 |  |  |  |  |  | 受理时间 |  |  |  | 受理意见 |  |  |  |  |
| 备注：施工单位情况非必填信息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

窗口电话：0772- 2125116                    申请时间：       年   月    日