江审基建环审字〔2025〕15号

柳州市柳江区行政审批局关于年产7000吨

生物质颗粒项目环境影响报告表的批复

柳州市柳江区成乐生物颗粒加工厂：

一、项目租用柳江县成乐液化气供应站，位于广西壮族自治区柳州市柳江区成团镇同乐村社乐屯（原成乐液化气供应站内），用地面积5000平方米，为新建项目。项目建设内容主要包括：生产车间（粗碎区、粉碎区、造粒区）、办公室、杂物间、配套的用电、给排水及环保处理设施等。项目建成后可年产生物质颗粒7000吨。项目总投资600万元，其中环保投资16万元。

项目已取得广西壮族自治区投资项目备案证明，项目代码2505-450206-07-01-212021，从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）大气污染防治措施

1.施工期产生的粉尘，通过施工围挡、遮盖、洒水等防尘措施处理，须确保排放废气中的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2.项目破碎、粉碎、造粒工序均在密闭设备内进行，产生的粉尘经集气罩收集+布袋除尘器处理后，通过高15米的DA001排气筒排放，须确保外排废气中颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级最高允许排放速率（严格50%）和最高允许排放浓度要求。未被收集到的废气以无组织形式排放，须确保厂界颗粒物浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（二）水污染防治措施。施工废水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘；生活污水经化粪池处理后用于周边旱地施肥，不外排。

（三）噪声污染防治措施。项目噪声通过选用优质低噪声设备，合理布置噪声设备位置，基础安装减震垫和厂区自然衰减等综合降噪处置后，须确保北面、南面、西面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，东面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准限值要求。

（四）固体废物污染防治措施

1.做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。须按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置相关污染防治设施。生活垃圾收集后交由地方环卫部门统一清运。

2.废机油、废劳保用品等属于危险废物，暂存于危废暂存间，危险废物须定期交由有资质的单位处置，不得随意堆放、擅自外排。做好危险废物处置及转移联单的台帐记录。危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设、运行和管理。

（五）加强环境管理。按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）等相关要求，制订应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

五、建设单位在接到本批复5日内，将批复文件及批准后的《报告表》（报批稿）送达柳州市柳江生态环境局，并按规定接受辖区生态环境部门的监管检查。

2025年7月30日

信息是否公开：主动公开

投资项目在线审批监管平台项目代码：2505-450206-07-01-212021

抄送：柳州市柳江生态环境局

柳州市柳江区行政审批局 2025年7月30日印发